2098.66 | 2100.81 | 2100.81 | 2102.03 | 2104.81 | 2107.48 | 2108.52 | 2109.18 | 2110.64 | 2112.55 | 2112.85 | 2115.02 | 2117.12 | 2119.78 | 2121.31 | 2122.19 | 2124.98 | 2127.69 | 2127.8 | 2129.45 | 2130.09 | 2131.35 | 2133.07 | 2139.64 | 2140.04 | 2140.23 | 2141.3 | 2140.55 | 2141.77 | 2140.97 | 2141.85 | 2144.27 | 2146.62 | 2148.59 | 2148.18 | 2148.46 | 2149.22 | 2150.72 | 2152.97 | 2154.09 | 2154.9 | 2156.36 | 2156.35 | 2158.25 | 2159.32 | 2160.58 | 2162.02 | 2163.65 | 2165.88 | 2166.61 | 2167.56 | 2168.82 | 2169.41 | 2171.35 | 2173.97 | 2174.67 | 2174.72 | 2175.24 | 2176.34 | 2178.23 | 2179.79 | 2181.57 | 2182.61 | 2183.72 | 2185.84 | 2189.63 | 2189.97 | 2190.92 | 2191.83 | 2193.67 | 2194.64 | 2195.91 | 2197.69 | 2199.91 | 2201.96 | 2203.26 | 2205.65 | 2207.82 | 2208.99 | 2210.12 | 2209.79 | 2212.18 | 2214.86 | 2215.97 | 2219.37 | 2219.8 | 2218.09 | 2219.7 | 2222.09 | 2223.09 | 2224.26 | 2226.85 | 2231.47 | 2228.63 | 2229.21 | 2230.59 | 2231.29 | 2233.08 | 2234.3 | 2236.18 | 2237.45 | 2239.03 | 2242.49 | 2242.4 | 2244.59 | 2248.72 | 2248.02 | 2247.96 | 2249.21 | 2248 | 2248.93 | 2249.52 | 2250.53 | 2251.99 | 2252.74 | 2255.29 | 2256.97 | 2258.13 | 2258.65 | 2260.94 | 2264.2 | 2266.31 | 2265.78 | 2264.58 | 2265.26 | 2266.72 | 2269.28 | 2271.99 | 2273.06 | 2273.06 | 2274.07 | 2276.05 | 2276.94 | 2278.49 | 2279.35 | 2281.28 | 2281.87 | 2282.41 | 2283.24 | 2286.44 | 2288.6 | 2289.32 | 2289.25 | 2290.45 | 2291.93 | 2292.93 | 2293.5 | 2295.83 | 2297.48 | 2298.63 | 2298.47 | 2299.28 | 2301.17 | 2302.45 | 2303.83 | 2304.74 | 2305.83 | 2308.13 | 2309.77 | 2311.49 | 2312.83 | 2313.99 | 2314.03 | 2315.45 | 2316.78 | 2317.84 | 2318.97 | 2320.85 | 2321.73 | 2322.98 | 2324.86 | 2325.5 | 2326.92 | 2327.79 | 2328.72 | 2329.91 | 2330.86 | 2333.26 | 2335.4 | 2335.85
2095.32 | 2095.75 | 2096.7 | 2097.04 | 2098.55 | 2100.53 | 2102.74 | 2103.31 | 2104.29 | 2105.45 | 2105.54 | 2104.72 | 2105.62 | 2106.59 | 2107.26 | 2107.96 | 2109.6 | 2110.6 | 2113.03 | 2113.37 | 2113.82 | 2115.61 | 2116.34 | 2116.18 | 2118.1 | 2119.33 | 2120.71 | 2123.1 | 2124.42 | 2123.97 | 2125.31 | 2125.62 | 2126.67 | 2128.64 | 2129.59 | 2130.74 | 2131.1 | 2132.03 | 2132.82 | 2133.6 | 2133.56 | 2134.41 | 2135.19 | 2136.5 | 2138.7 | 2140.05 | 2141.17 | 2141.76 | 2143.02 | 2144.3 | 2144.6 | 2145 | 2145.49 | 2145.75 | 2146.71 | 2150.66 | 2149.96 | 2148.55 | 2150.26 | 2150.87 | 2151.51 | 2153.12 | 2155.44 | 2156.13 | 2155.86 | 2156.58 | 2158 | 2158.69 | 2160.29 | 2162.27 | 2163.41 | 2162.67 | 2164.22 | 2166.09 | 2166.55 | 2166.32 | 2168.15 | 2170.04 | 2170.23 | 2170.51 | 2173.31 | 2174.35 | 2173.17 | 2173.88 | 2176 | 2179.11 | 2182.62 | 2183.98 | 2182.77 | 2183.63 | 2185.05 | 2184.03 | 2184.48 | 2184.52 | 2184.55 | 2188.5 | 2191.55 | 2192.4 | 2193.69 | 2193.61 | 2194.42 | 2194.37 | 2194.98 | 2197.51 | 2203.18 | 2202.3 | 2203.03 | 2204.15 | 2203.72 | 2203.88 | 2206.27 | 2206.27 | 2206.41 | 2207.66 | 2209.56 | 2211.72 | 2212.4 | 2211.34 | 2210.68 | 2210.04 | 2211.05 | 2210.91 | 2212.84 | 2215.76 | 2216.45 | 2216.56 | 2218.06 | 2219.13 | 2218.28 | 2219.48 | 2220.18 | 2220.79 | 2221.08 | 2222.13 | 2223.84 | 2224.19 | 2225.64 | 2226.69 | 2228.49 | 2229.07 | 2230.79 | 2233.1 | 2233.62 | 2236.81 | 2237.26 | 2236.79 | 2237.28 | 2239.16 | 2240.66 | 2240.84 | 2241.34 | 2240.61 | 2242.33 | 2244.13 | 2245.2 | 2245.83 | 2246.89 | 2246.6 | 2247.9 | 2248 | 2249.57 | 2251.15 | 2252.89 | 2253.68 | 2254.99 | 2255.23 | 2256.73 | 2257.53 | 2258.84 | 2259.78 | 2260.2 | 2260.41 | 2261.82 | 2260.98 | 2262.03 | 2265.32 | 2266.69 | 2268.58 | 2268.67 | 2267.44
2067.14 | 2068.2 | 2068.62 | 2069.07 | 2069.34 | 2068.5 | 2069.61 | 2070.31 | 2070.35 | 2070.93 | 2071.43 | 2073.4 | 2073.61 | 2072.88 | 2073.98 | 2077.41 | 2078.81 | 2079.81 | 2080.5 | 2081.45 | 2081.79 | 2082.88 | 2084 | 2084.97 | 2085.94 | 2086.77 | 2087.39 | 2088.11 | 2090.02 | 2091.28 | 2091.35 | 2090.8 | 2091.22 | 2092.58 | 2092.6 | 2093.67 | 2093.78 | 2093.12 | 2094.52 | 2095.35 | 2095.64 | 2097.17 | 2098.76 | 2098.61 | 2098.07 | 2099.42 | 2100.98 | 2100.7 | 2101.01 | 2102.53 | 2103.82 | 2104.08 | 2104.2 | 2103.54 | 2103.54 | 2105.86 | 2106.52 | 2106.19 | 2106.4 | 2106.41 | 2107.9 | 2110.55 | 2111.45 | 2112.58 | 2113.79 | 2112.65 | 2112.98 | 2113.88 | 2113.45 | 2113.67 | 2114.7 | 2117.39 | 2118.37 | 2119.08 | 2120.17 | 2120.76 | 2121.8 | 2122.98 | 2121.95 | 2122.39 | 2122.81 | 2123.46 | 2123.25 | 2122.97 | 2124.27 | 2125.45 | 2125.52 | 2127.17 | 2128.47 | 2128.54 | 2129.6 | 2129.71 | 2130.22 | 2131.17 | 2131.98 | 2132.78 | 2134.97 | 2136.86 | 2136.51 | 2137.04 | 2138.5 | 2139.07 | 2139.06 | 2139.82 | 2138.98 | 2140.83 | 2141.13 | 2141.42 | 2141.77 | 2142.45 | 2143.39 | 2145.43 | 2146.24 | 2146.31 | 2146.79 | 2147.69 | 2149.04 | 2150.07 | 2150.77 | 2151.31 | 2152.57 | 2154.2 | 2156.14 | 2157.24 | 2156.55 | 2154.23 | 2154.51 | 2156.84 | 2160.24 | 2159.61 | 2160.28 | 2158.79 | 2157.97 | 2158.74 | 2160.82 | 2162.73 | 2163.21 | 2163.16 | 2163.54 | 2163.96 | 2165.1 | 2166.1 | 2166.92 | 2167.45 | 2168.36 | 2168.53 | 2169.39 | 2171.24 | 2171.74 | 2171.7 | 2172.25 | 2174.08 | 2175.48 | 2176.45 | 2176.83 | 2176.08 | 2176.86 | 2177.72 | 2178.88 | 2179.66 | 2180.12 | 2180.42 | 2181.25 | 2181.88 | 2183.51 | 2183.54 | 2183.85 | 2183.93 | 2183.62 | 2184.95 | 2185.81 | 2187.36 | 2187.23 | 2187.86 | 2189.88 | 2190.3 | 2190.99 | 2191.27 | 2192.27 | 2192.91 | 2194
2074.25 | 2075.55 | 2078.52 | 2079.49 | 2079.94 | 2080.35 | 2082.13 | 2082.02 | 2082.28 | 2084.23 | 2085.47 | 2088.57 | 2088.9 | 2088.57 | 2089.39 | 2090.25 | 2090.57 | 2091.17 | 2092.45 | 2094.22 | 2095.33 | 2096.38 | 2096.86 | 2097.34 | 2099.41 | 2099.59 | 2099.4 | 2099.54 | 2100.85 | 2102.46 | 2103.93 | 2106.17 | 2107.72 | 2108.64 | 2110.33 | 2111.25 | 2112.62 | 2114.91 | 2116.49 | 2116.74 | 2116.19 | 2116.18 | 2115.98 | 2115.43 | 2116.39 | 2118.38 | 2118.77 | 2120.39 | 2121.03 | 2122.29 | 2123.16 | 2123.18 | 2125.48 | 2127.2 | 2128.02 | 2128.25 | 2129.24 | 2129.42 | 2130.89 | 2131.63 | 2132.38 | 2132.76 | 2133.74 | 2135 | 2136.78 | 2136.38 | 2137.22 | 2137.85 | 2139.44 | 2142.45 | 2142.98 | 2144.63 | 2145.57 | 2145.95 | 2146.29 | 2146.59 | 2147.1 | 2148.11 | 2148.98 | 2148.95 | 2149.8 | 2151.39 | 2152.58 | 2152.73 | 2153.44 | 2154.93 | 2155.87 | 2156.77 | 2158.67 | 2159.77 | 2160.44 | 2161.4 | 2162.6 | 2163.65 | 2164.2 | 2165.07 | 2165.91 | 2167.39 | 2168.29 | 2169.64 | 2171.1 | 2172.28 | 2172.94 | 2173.98 | 2174.76 | 2175.46 | 2175.2 | 2176.11 | 2176.89 | 2179.53 | 2181.58 | 2181.08 | 2181.68 | 2182.24 | 2182.76 | 2185.08 | 2185.29 | 2184.5 | 2186.12 | 2187.71 | 2188.48 | 2188.67 | 2189.58 | 2190.81 | 2190.93 | 2191.98 | 2193.37 | 2194.73 | 2196.89 | 2195.61 | 2196.38 | 2199.47 | 2198.79 | 2199.38 | 2200.75 | 2201.99 | 2202.55 | 2202.39 | 2203.21 | 2205.18 | 2206.39 | 2206.27 | 2207.41 | 2209 | 2209.97 | 2211.17 | 2211.98 | 2213.41 | 2214.16 | 2215.54 | 2216.71 | 2217.62 | 2219.39 | 2220.69 | 2221.72 | 2222.89 | 2222.75 | 2224.51 | 2226.11 | 2224.93 | 2225.28 | 2225.97 | 2226.75 | 2228.45 | 2229.79 | 2230.31 | 2232.17 | 2233.45 | 2233.98 | 2234.38 | 2235.36 | 2235.97 | 2236.52 | 2237.02 | 2237.8 | 2239.4 | 2241.07 | 2241.76 | 2242.53 | 2242.31 | 2242.83
2071.54 | 2074.84 | 2074.86 | 2075.01 | 2075.58 | 2076.75 | 2078.85 | 2080.56 | 2080.36 | 2081.73 | 2083.49 | 2084.95 | 2085.89 | 2085.65 | 2086.59 | 2087.93 | 2088.92 | 2090.62 | 2091.08 | 2090.69 | 2092.1 | 2092.21 | 2092.46 | 2092.73 | 2093.69 | 2094.85 | 2096.7 | 2097.81 | 2099.03 | 2100.59 | 2101.4 | 2102.05 | 2102.84 | 2104.55 | 2105.74 | 2106.2 | 2106.62 | 2107.24 | 2109.52 | 2111.34 | 2112.96 | 2113.53 | 2113.85 | 2114.72 | 2115.37 | 2116.09 | 2117.94 | 2119.37 | 2121.18 | 2121.83 | 2122.64 | 2123.43 | 2122.84 | 2124.26 | 2124.6 | 2126.22 | 2126.99 | 2128.47 | 2129.21 | 2130.07 | 2131.56 | 2132.96 | 2134.8 | 2136.96 | 2137.4 | 2138.64 | 2139.05 | 2139.62 | 2141.17 | 2141.65 | 2142.31 | 2143.64 | 2145.24 | 2146.56 | 2146.91 | 2148.88 | 2149.84 | 2150.88 | 2151.64 | 2151.52 | 2153.05 | 2154.37 | 2155.07 | 2155.36 | 2156.28 | 2156.65 | 2157.24 | 2158.66 | 2160.02 | 2161.04 | 2162.47 | 2163.59 | 2163.72 | 2164.75 | 2165.81 | 2166.57 | 2167.78 | 2169.06 | 2169.75 | 2170.76 | 2172.19 | 2173.11 | 2173.87 | 2174.99 | 2175.67 | 2175.91 | 2176.87 | 2178.23 | 2180.05 | 2180.87 | 2181.45 | 2182.54 | 2182.98 | 2184.02 | 2184.71 | 2185.08 | 2186.84 | 2190.2 | 2192.24 | 2192.02 | 2192 | 2192.9 | 2193.44 | 2193.63 | 2195.95 | 2197.18 | 2197.21 | 2198.39 | 2198.63 | 2199.51 | 2200.31 | 2201.74 | 2202.88 | 2203.98 | 2204.94 | 2204.6 | 2205.49 | 2206.56 | 2206.36 | 2206.98 | 2208.36 | 2209.96 | 2210.43 | 2211.54 | 2212.82 | 2214.38 | 2216.49 | 2218.24 | 2216.08 | 2215.17 | 2216.99 | 2219.13 | 2219.97 | 2221.94 | 2223.79 | 2226.13 | 2228.98 | 2230.44 | 2230.32 | 2230.83 | 2229.44 | 2229.96 | 2231.26 | 2232.39 | 2232.67 | 2234.01 | 2236.83 | 2238.42 | 2240.5 | 2240.58 | 2239.2 | 2239.83 | 2241.27 | 2241.21 | 2242.44 | 2242.65 | 2244.1 | 2244.49 | 2245.13 | 2246.35 | 2246.42
2094.3 | 2094.36 | 2094.84 | 2095.75 | 2096.04 | 2096.29 | 2097.01 | 2097.42 | 2097.87 | 2098.15 | 2098.82 | 2099.27 | 2099.97 | 2100.87 | 2101.03 | 2101.54 | 2101.9 | 2101.9 | 2102.42 | 2103.15 | 2103.82 | 2104.02 | 2104.23 | 2105.02 | 2105.57 | 2106.21 | 2106.78 | 2107.13 | 2107.57 | 2108.12 | 2108.55 | 2109.06 | 2109.27 | 2109.82 | 2110.05 | 2110.78 | 2111.17 | 2111.91 | 2112 | 2112.26 | 2112.91 | 2113.68 | 2113.9 | 2114.44 | 2114.6 | 2114.74 | 2115.68 | 2116.43 | 2116.45 | 2116.94 | 2117.3 | 2117.49 | 2117.96 | 2118.54 | 2119.14 | 2118.92 | 2119.9 | 2120.48 | 2120.94 | 2121.59 | 2122.03 | 2122.18 | 2122.25 | 2122.84 | 2123.38 | 2123.65 | 2124.06 | 2124.61 | 2125.76 | 2126.1 | 2126.26 | 2126.79 | 2126.74 | 2127.58 | 2128.13 | 2128.32 | 2128.79 | 2129.65 | 2130.15 | 2130.04 | 2130.53 | 2131.05 | 2131.8 | 2131.62 | 2132.16 | 2133.23 | 2133.22 | 2133.47 | 2133.91 | 2134.25 | 2134.75 | 2135.35 | 2135.77 | 2136.19 | 2136.69 | 2137.33 | 2137.63 | 2137.86 | 2138.37 | 2139.3 | 2139.55 | 2139.33 | 2140.01 | 2140.5 | 2140.88 | 2141.28 | 2141.94 | 2142.2 | 2142.49 | 2143.25 | 2143.29 | 2143.62 | 2144.64 | 2144.92 | 2145.09 | 2145.46 | 2146.06 | 2146.73 | 2146.87 | 2147.48 | 2148.05 | 2148.14 | 2148.7 | 2148.63 | 2149.13 | 2150.03 | 2150.71 | 2150.99 | 2151.16 | 2151.6 | 2151.92 | 2152.35 | 2152.61 | 2153.27 | 2153.8 | 2153.87 | 2154.79 | 2154.97 | 2155.37 | 2155.79 | 2156.23 | 2156.79 | 2157.34 | 2157.45 | 2157.62 | 2157.89 | 2158.57 | 2159.11 | 2159.55 | 2159.49 | 2160.41 | 2160.95 | 2160.88 | 2161.19 | 2161.92 | 2162.75 | 2162.7 | 2163.48 | 2163.99 | 2164.51 | 2164.39 | 2164.97 | 2165.36 | 2165.39 | 2166.18 | 2166.61 | 2167.14 | 2167.44 | 2167.76 | 2168.45 | 2168.7 | 2169.34 | 2169.6 | 2169.96 | 2170.05 | 2170.73 | 2171.19 | 2171.56 | 2171.8 | 2172.73 | 2173.15
2179.9 | 2180.24 | 2180.55 | 2180.81 | 2181.05 | 2181.17 | 2181.61 | 2181.92 | 2182.13 | 2182.32 | 2182.84 | 2183.47 | 2183.51 | 2183.57 | 2183.68 | 2184.16 | 2183.98 | 2184.66 | 2185.02 | 2185.49 | 2185.62 | 2185.79 | 2185.9 | 2186.82 | 2187.19 | 2187.01 | 2187.36 | 2187.41 | 2188.12 | 2188.53 | 2188.76 | 2188.51 | 2188.94 | 2189.68 | 2189.56 | 2189.85 | 2190.18 | 2190.49 | 2190.9 | 2191.04 | 2191.38 | 2191.75 | 2192.16 | 2192.19 | 2192.65 | 2192.75 | 2193.23 | 2193.86 | 2193.83 | 2194.01 | 2194.41 | 2194.44 | 2194.82 | 2195.51 | 2195.99 | 2196.92 | 2196.34 | 2196.51 | 2196.93 | 2196.88 | 2197.4 | 2197.58 | 2198.16 | 2198.29 | 2198.85 | 2198.73 | 2199.28 | 2199.6 | 2199.55 | 2200.22 | 2200.54 | 2200.82 | 2201.23 | 2201.34 | 2201.88 | 2202.16 | 2202.33 | 2202.57 | 2202.66 | 2203.21 | 2203.55 | 2203.64 | 2204.12 | 2204.22 | 2204.52 | 2205.03 | 2204.88 | 2205.17 | 2205.49 | 2206.11 | 2206.6 | 2207 | 2207.2 | 2207.31 | 2207.47 | 2207.76 | 2207.82 | 2208.33 | 2208.81 | 2209.24 | 2209.41 | 2209.58 | 2209.59 | 2210.01 | 2210.44 | 2210.52 | 2210.73 | 2211.4 | 2211.8 | 2211.9 | 2212.05 | 2212.77 | 2213.05 | 2213.35 | 2213.54 | 2213.7 | 2213.94 | 2214.19 | 2214.69 | 2214.83 | 2215.27 | 2215.36 | 2215.6 | 2216.09 | 2216.03 | 2216.4 | 2216.92 | 2216.93 | 2217.5 | 2217.49 | 2217.98 | 2217.88 | 2218.13 | 2218.39 | 2218.6 | 2218.47 | 2219.01 | 2219.34 | 2219.61 | 2219.92 | 2220.09 | 2220.55 | 2221.01 | 2221.17 | 2221.36 | 2221.99 | 2222.04 | 2222.19 | 2222.34 | 2222.69 | 2223.05 | 2223.42 | 2223.37 | 2223.64 | 2224.24 | 2223.99 | 2224.42 | 2224.41 | 2224.93 | 2225.15 | 2225.14 | 2225.59 | 2225.59 | 2225.8 | 2226.07 | 2226.18 | 2226.27 | 2226.51 | 2226.85 | 2226.56 | 2227.2 | 2227.32 | 2227.61 | 2227.91 | 2227.74 | 2227.98 | 2228.03 | 2228.32 | 2228.77 | 2228.9 | 2229.16
2200.24 | 2201.73 | 2202.36 | 2202.93 | 2203.85 | 2204.83 | 2206.85 | 2208.61 | 2209.28 | 2210.71 | 2211.23 | 2212.75 | 2213.75 | 2214.98 | 2216.06 | 2217.06 | 2217.79 | 2218.71 | 2219.72 | 2220.75 | 2221.76 | 2223.59 | 2224.98 | 2225.52 | 2226.06 | 2227.46 | 2229.01 | 2230.26 | 2230.92 | 2231.99 | 2233.71 | 2235.35 | 2235.87 | 2236.74 | 2237.64 | 2239.21 | 2240.87 | 2242.55 | 2242.86 | 2243.49 | 2244.56 | 2246.09 | 2247.7 | 2248.85 | 2250.12 | 2250.99 | 2251.56 | 2252.71 | 2254.18 | 2255.48 | 2256.95 | 2258.64 | 2259.62 | 2261.22 | 2261.83 | 2262.86 | 2264.09 | 2265.16 | 2266.79 | 2268.01 | 2268.48 | 2269.92 | 2270.91 | 2272.58 | 2274.52 | 2274.99 | 2276.1 | 2277.27 | 2278.25 | 2279.95 | 2281.36 | 2281.58 | 2282.85 | 2283.58 | 2284.93 | 2285.96 | 2286.63 | 2287.96 | 2289.75 | 2290.75 | 2291.87 | 2293.41 | 2294.05 | 2294.68 | 2295.67 | 2296.32 | 2297.49 | 2298.84 | 2300.22 | 2301.25 | 2302.26 | 2303.74 | 2304.57 | 2305.58 | 2306.32 | 2307.43 | 2308.84 | 2310.01 | 2310.87 | 2310.81 | 2311.9 | 2313.54 | 2314.98 | 2316.03 | 2317.13 | 2318.33 | 2319.41 | 2320.4 | 2321.27 | 2321.95 | 2322.52 | 2324.14 | 2325.27 | 2326.19 | 2326.95 | 2328.03 | 2328.89 | 2329.89 | 2330.84 | 2331.54 | 2331.77
2173.15 | 2173.98 | 2174.26 | 2174.98 | 2175.44 | 2176.16 | 2177.12 | 2178.07 | 2177.94 | 2178.29 | 2178.91 | 2179.87 | 2180.93 | 2181.19 | 2181.91 | 2182.68 | 2182.58 | 2183.34 | 2184.5 | 2184.6 | 2185.16 | 2185.52 | 2186.83 | 2187.33 | 2187.74 | 2188.13 | 2188.95 | 2189.78 | 2190.42 | 2190.95 | 2191.35 | 2192.03 | 2192.78 | 2193.09 | 2193.6 | 2194.14 | 2195.11 | 2195.54 | 2196.22 | 2196.32 | 2196.75 | 2197.67 | 2198.43 | 2199.46 | 2200.25 | 2200.78 | 2201.63 | 2202.07 | 2202.41 | 2203.03 | 2203.63 | 2204.1 | 2205.06 | 2205.74 | 2205.92 | 2206.22 | 2206.98 | 2207.38 | 2208 | 2208.85 | 2209.31 | 2209.95 | 2211.16 | 2211.74 | 2211.95 | 2212.69 | 2212.98 | 2213.73 | 2214.24 | 2215.33 | 2216.46 | 2216.48 | 2216.66 | 2217.71 | 2218.23 | 2218.74 | 2218.85 | 2219.9 | 2220.59 | 2221.17 | 2222.01 | 2222.59 | 2223.25 | 2223.66 | 2224.1 | 2224.46 | 2225.54 | 2226.32 | 2226.26 | 2227.07 | 2227.49 | 2228.26 | 2228.93 | 2229.2 | 2229.46 | 2230.34 | 2231.07 | 2231.69 | 2232.78 | 2233.55 | 2233.35 | 2233.82 | 2234.49 | 2235.37 | 2235.66 | 2236.56 | 2237.52 | 2238.27 | 2238.82 | 2239.08 | 2240.45 | 2240.59 | 2241.07 | 2241.54 | 2241.71 | 2242.85 | 2243.22 | 2243.62 | 2244.23 | 2244.87 | 2245.61 | 2246.22 | 2246.64 | 2247.39 | 2248.06 | 2248.73 | 2249.24 | 2249.64 | 2250.4 | 2250.96 | 2250.98 | 2251.69 | 2252.61 | 2253.18 | 2253.55 | 2254.04 | 2255.42 | 2255.6 | 2255.99 | 2256.52 | 2257.5 | 2258.32 | 2258.58 | 2258.91 | 2259.85 | 2260.43 | 2261.07 | 2261.5 | 2261.79 | 2262.41 | 2263.34 | 2264.21 | 2264.73 | 2264.96 | 2265.54 | 2266.05 | 2266.85 | 2267.4 | 2267.96 | 2268.92 | 2269.79 | 2270.11 | 2270.83 | 2271.21 | 2271.92 | 2272.32 | 2272.86 | 2273.44 | 2274.55 | 2275.11 | 2275.59 | 2275.93 | 2276.5 | 2277.04 | 2277.51 | 2278.42 | 2279.04 | 2279.36 | 2280.37 | 2280.54 | 2281.52
2217.38 | 2218.45 | 2219.68 | 2220.09 | 2220.67 | 2221.52 | 2222.72 | 2223.6 | 2224.32 | 2225.3 | 2226.12 | 2227.02 | 2227.2 | 2228.13 | 2228.95 | 2229.78 | 2230.42 | 2231.52 | 2232.1 | 2232.66 | 2233.66 | 2234.1 | 2234.75 | 2236.04 | 2236.46 | 2236.64 | 2237.8 | 2238.37 | 2239.09 | 2240.63 | 2241.39 | 2241.33 | 2242.06 | 2243.14 | 2243.46 | 2244.3 | 2245.32 | 2245.99 | 2247.19 | 2247.79 | 2248.32 | 2249 | 2249.6 | 2250.94 | 2251.4 | 2251.92 | 2252.66 | 2253.64 | 2253.87 | 2254.56 | 2255.4 | 2255.87 | 2256.88 | 2257.68 | 2258.41 | 2259.08 | 2259.41 | 2260.49 | 2261.35 | 2261.91 | 2262.59 | 2263.21 | 2263.87 | 2264.53 | 2265.22 | 2266.02 | 2267.05 | 2267.65 | 2268.34 | 2268.94 | 2269.16 | 2270.07 | 2271.34 | 2271.67 | 2272.49 | 2273.8 | 2274.06 | 2274.67 | 2274.95 | 2275.5 | 2276.43 | 2276.85 | 2277.51 | 2278.49 | 2279.26 | 2279.81 | 2280.03 | 2281.15 | 2282.1 | 2282.65 | 2283.31 | 2283.71 | 2284.71 | 2285.37 | 2285.95 | 2287.1 | 2287.08 | 2288.23 | 2289.39 | 2289.69 | 2289.68 | 2290.85 | 2291.61 | 2292.26 | 2293.1 | 2293.47 | 2294.05 | 2295.02 | 2295.98 | 2296.73 | 2297.06 | 2297.59 | 2298.63 | 2299.61 | 2300.23 | 2300.94 | 2301.09 | 2301.52 | 2302.4 | 2303.72 | 2303.93 | 2304.61 | 2305.38 | 2305.7 | 2306.25 | 2307.29 | 2308.59 | 2309.01 | 2309.4 | 2310.3 | 2311.21 | 2311.43 | 2312.56 | 2313.18 | 2314.12 | 2315.08 | 2315.03 | 2315.61 | 2316.54 | 2317.48 | 2317.99 | 2318.75 | 2319.38 | 2319.87 | 2320.89 | 2321.74 | 2322.12 | 2322.87 | 2323.44 | 2323.98 | 2324.39 | 2325.42 | 2326.46 | 2327.1 | 2327.94 | 2328.5 | 2328.6 | 2329.86 | 2330.24 | 2330.8 | 2331.3 | 2332.03 | 2332.59 | 2333.33 | 2334 | 2334.71 | 2335.34 | 2336.01 | 2336.89 | 2337.9 | 2338.44 | 2338.75 | 2339.57 | 2340.58 | 2341.22 | 2342.02 | 2342.5 | 2343.24 | 2344.01 | 2344.62
2195.39 | 2195.83 | 2197.1 | 2198.51 | 2198.7 | 2200.05 | 2201.46 | 2202.56 | 2203.42 | 2204.28 | 2205.96 | 2206.22 | 2207.27 | 2208.01 | 2209.41 | 2211.43 | 2211.89 | 2212.83 | 2213.85 | 2214.19 | 2216.18 | 2217.97 | 2217.55 | 2218.76 | 2220.05 | 2220.81 | 2221.67 | 2221.99 | 2222.84 | 2223.75 | 2223.97 | 2225.73 | 2227.32 | 2227.72 | 2228.46 | 2229.16 | 2229.57 | 2230.22 | 2231.37 | 2232.45 | 2232.87 | 2233.7 | 2233.91 | 2235.07 | 2235.79 | 2237.14 | 2237.72 | 2237.79 | 2238.82 | 2239.92 | 2241.1 | 2241.47 | 2243.02 | 2244.02 | 2244.35 | 2244.6 | 2246.19 | 2247.1 | 2247.49 | 2248.01 | 2248.34 | 2249.31 | 2250.02 | 2250.97 | 2251.54 | 2253.19 | 2253.34 | 2254.34 | 2255.39 | 2255.88 | 2257.52 | 2257.61 | 2259.42 | 2259 | 2259.39 | 2259.9 | 2260.55 | 2261.48 | 2262.58 | 2264.13 | 2263.79 | 2264.26 | 2265.41 | 2266.12 | 2266.98 | 2267.97 | 2268.49 | 2269.48 | 2269.68 | 2270.42 | 2271.86 | 2272.46 | 2272.9 | 2273.44 | 2275.07 | 2275.64 | 2276.18 | 2277.17 | 2277.71 | 2278.65 | 2279.52 | 2279.77 | 2280.39 | 2281.34 | 2282.42 | 2282.99 | 2284.06 | 2285.72 | 2285.59 | 2286.46 | 2286.92 | 2287.33 | 2288.13 | 2289.16 | 2290.04 | 2291.04 | 2291.81 | 2292.58 | 2293.49 | 2293.97 | 2294.36 | 2295.2 | 2295.95 | 2296.75 | 2297.2 | 2298.12 | 2299.01 | 2299.73 | 2300.56 | 2300.87 | 2301.7 | 2302.85 | 2303.14 | 2303.99 | 2305.38 | 2305.9 | 2306.26 | 2307.35 | 2307.93 | 2308.88 | 2309.19 | 2310.13 | 2310.59 | 2311.27 | 2312.14 | 2313.09 | 2313.63 | 2314.02 | 2314.77 | 2315.45 | 2316.4 | 2317.03 | 2318.02 | 2318.62 | 2319.5 | 2320.82 | 2322 | 2321.95 | 2322.38 | 2323.11 | 2323.76 | 2324.27 | 2324.9 | 2325.76 | 2326.34 | 2327.07 | 2327.84 | 2329.67 | 2330.04 | 2330.2 | 2330.86 | 2331.44 | 2332.22 | 2332.45 | 2333.58 | 2334.6 | 2335.49 | 2335.84 | 2336.66 | 2337.13 | 2337.59
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## CO2 Sparklines
SPARKLINES DATA SOURCE (AUTOMATIC, FOR CO2)
408.756 | 412.256 | 411.553 | 413.342 | 413.027 | 411.082 | 409.944 | 409.786 | 410.145 | 407.95 | 408.867 | 406.972 | 408.074 | 407.576 | 407.003 | 408.357 | 407.137 | 407.197 | 406.64 | 408.396 | 408.019 | 408.279 | 407.759 | 407.204 | 408.511 | 406.621 | 408.142 | 408.114 | 408.147 | 408.499 | 407.269 | 408.777 | 407.406 | 408.503 | 407.395 | 407.689 | 408.261 | 407.281 | 408.077 | 407.192 | 407.316 | 408.013 | 407.411 | 408.621 | 407.349 | 407.356 | 407.637 | 407.18 | 407.798 | 407.114 | 408.56 | 407.2 | 407.644 | 408.07 | 406.486 | 408.041 | 406.123
406.012 | 405.312 | 406.324 | 405.413 | 407.81 | 409.962 | 408.944 | 409.296 | 408.691 | 406.833 | 408.205 | 405.591 | 405.353 | 406.894 | 406.071 | 405.811 | 405.56 | 404.841 | 405.091 | 405.479 | 405.401 | 405.634 | 404.616 | 404.894 | 406.336 | 406.104 | 405.417 | 406.172 | 406.131 | 405.394 | 405.72 | 405.823 | 405.899 | 406.3 | 405.729 | 406.41 | 406.371 | 406.941 | 407.008 | 406.531 | 404.436 | 406.161 | 406.217 | 406.062 | 407.081 | 406.079 | 406.183 | 407.32 | 406.843 | 406.827 | 407.728 | 406.745 | 405.853 | 407.24 | 406.975 | 407.554
404.39 | 403.853 | 402.941 | 404.18 | 404.268 | 402.839 | 404.572 | 404.628 | 404.512 | 403.947 | 404.767 | 404.229 | 403.749 | 405.054 | 404.931 | 403.229 | 404.982 | 404.991 | 403.187 | 403.405 | 403.883 | 405.277 | 403.844 | 404.215 | 403.661 | 404.619 | 404.542 | 403.787 | 403.596 | 403.808 | 403.894 | 403.79 | 403.11 | 404.807 | 404.009 | 403.237 | 404.695 | 404.426 | 403.589 | 403.411 | 404.707 | 403.668 | 403.935 | 404.715 | 403.736 | 404.053 | 404.863 | 404.159 | 402.133 | 403.772 | 403.923 | 403.289 | 403.297 | 404.091 | 403.085 | 403.271
406.396 | 405.697 | 405.801 | 405.338 | 405.674 | 406.033 | 405.594 | 404.926 | 407.188 | 409.917 | 413.818 | 412.389 | 411.927 | 411.467 | 410.734 | 410.063 | 411.188 | 414.089 | 410.368 | 408.679 | 410.924 | 410.014 | 409.642 | 411.321 | 410.464 | 410.006 | 409.767 | 409.868 | 409.618 | 409.665 | 410.238 | 410.158 | 409.967 | 410.386 | 409.266 | 410.536 | 409.669 | 409.583 | 411.095 | 409.857 | 409.917 | 409.942 | 409.197 | 410.622 | 409.229 | 410.368 | 409.277 | 410.66 | 409.778 | 409.555 | 409.368 | 410.025 | 409.477 | 409.323 | 409.445 | 410.361
403.375 | 403.908 | 404.69 | 404.264 | 404.914 | 404.347 | 405.321 | 404.679 | 404.821 | 403.71 | 404.691 | 404.993 | 405.503 | 417.201 | 437.929 | 430.3 | 421.905 | 417.633 | 415.378 | 413.67 | 410.156 | 407.843 | 408.522 | 408.881 | 409.406 | 408.947 | 408.81 | 408.049 | 408.459 | 408.639 | 409.032 | 407.568 | 408.03 | 409.223 | 409.055 | 408.725 | 407.939 | 408.74 | 408.629 | 408.225 | 408.152 | 407.818 | 408.751 | 407.642 | 408.417 | 408.083 | 407.936 | 408.548 | 408.491 | 407.496 | 407.374 | 408.798 | 407.747 | 406.987 | 407.916 | 408.078
403.867 | 404.773 | 405.281 | 404.651 | 404.489 | 403.77 | 405.08 | 404.728 | 405.037 | 404.635 | 404.423 | 405.081 | 404.5 | 405.171 | 405.077 | 403.984 | 404.2 | 405.084 | 405.222 | 405.515 | 404.182 | 404.254 | 405.588 | 405.312 | 404.618 | 404.191 | 403.854 | 404.055 | 403.556 | 404.317 | 404.653 | 403.19 | 404.075 | 404.494 | 404.246 | 403.991 | 403.701 | 404.891 | 404.945 | 404.329 | 403.791 | 403.639 | 404.21 | 404.47 | 404.331 | 404.224 | 403.541 | 403.13 | 403.371 | 403.426 | 403.473 | 402.704 | 402.398 | 403.202 | 403.405 | 403.842
404.94 | 405.141 | 404.304 | 404.554 | 404.463 | 404.013 | 405.66 | 404.518 | 405.068 | 403.941 | 404.303 | 404.793 | 404.811 | 404.666 | 404.634 | 404.683 | 404.078 | 404.423 | 404.358 | 404.786 | 404.218 | 404.765 | 403.36 | 404.094 | 404.487 | 404.275 | 403.73 | 403.769 | 403.364 | 403.806 | 404.323 | 403.226 | 404.08 | 404.715 | 403.832 | 402.874 | 403.874 | 403.177 | 403.737 | 403.015 | 403.221 | 402.649 | 403.327 | 403.917 | 403.556 | 403.654 | 402.733 | 403.163 | 403.084 | 403.578 | 403.106 | 402.471 | 402.667 | 402.466 | 402.687 | 402.905
404.907 | 404.988 | 404.749 | 404.985 | 403.957 | 404.807 | 404.507 | 404.458 | 405.402 | 403.987 | 403.646 | 404.04 | 405.88 | 404.972 | 405.398 | 404.765 | 404.631 | 403.636 | 403.665 | 404.929 | 405.308 | 404.151 | 404.198 | 404.004 | 404.354 | 403.512 | 404.4 | 404.212 | 404.074 | 404.727 | 404.856 | 403.81 | 404.125 | 404.978 | 404.057 | 404.447 | 404.672 | 404.434 | 403.867 | 403.502 | 404.186 | 404.168 | 404.27 | 405.139 | 404.338 | 404.59 | 403.614 | 404.039 | 404.093 | 403.755 | 405.037 | 404.13 | 403.92 | 403.768 | 404.453 | 403.253 | 403.654
405.671 | 404.751 | 405.658 | 405.016 | 404.753 | 405.164 | 406.655 | 416.306 | 420.28 | 416.507 | 413.086 | 410.852 | 409.567 | 408.543 | 407.96 | 407.127 | 406.211 | 407.644 | 406.166 | 406.678 | 406.211 | 407.405 | 406.438 | 406.233 | 406.537 | 405.771 | 406.676 | 406.348 | 406.971 | 406.517 | 406.358 | 406.774 | 406.751 | 407.273 | 405.673 | 406.316 | 407.061 | 406.625 | 406.551 | 406.828 | 407.094 | 407.027 | 406.639 | 405.666 | 407.664 | 407.298 | 406.685 | 407.504 | 407.117 | 407.099 | 405.936 | 407.792 | 407.271 | 407.924 | 407.277 | 407.601
405.878 | 404.313 | 405.206 | 404.984 | 404.911 | 403.882 | 405.234 | 405.418 | 405.132 | 405.367 | 405.472 | 404.306 | 404.724 | 403.685 | 405.162 | 404.71 | 404.862 | 403.756 | 405.269 | 405.009 | 404.702 | 403.959 | 404.144 | 404.373 | 403.973 | 403.79 | 403.707 | 403.457 | 403.321 | 403.396 | 403.092 | 402.817 | 403.926 | 404.441 | 403.585 | 403.889 | 404.024 | 403.617 | 402.884 | 403.343 | 403.668 | 403.831 | 403.438 | 403.13 | 403.353 | 402.651 | 402.45 | 402.251 | 402.333 | 403.21 | 402.355 | 402.238 | 402.479 | 403.01 | 404.122 | 402.043
412.557 | 435.034 | 440.779 | 429.919 | 419.003 | 414.229 | 410.676 | 409.578 | 408.17 | 407.121 | 406.319 | 406.804 | 405.917 | 406.145 | 405.357 | 404.707 | 406.539 | 407.936 | 406.771 | 406.695 | 406.611 | 408.568 | 406.72 | 405.943 | 406.422 | 406.549 | 407.507 | 406.239 | 406.796 | 406.63 | 407.301 | 407.044 | 406.962 | 406.578 | 406.456 | 406.646 | 407.117 | 406.481 | 407.559 | 407.513 | 406.255 | 406.575 | 406.924 | 407.259 | 407.085 | 406.88 | 407.572 | 407.052 | 407.311 | 407.281 | 406.942 | 407.82 | 406.644 | 407.073 | 407.033 | 407.358
404.624 | 404.338 | 404.955 | 404.821 | 404.82 | 405.148 | 405.34 | 404.85 | 404.259 | 404.614 | 404.382 | 403.432 | 402.462 | 405.271 | 406.426 | 406.172 | 406.212 | 405.842 | 406.811 | 406.379 | 406.379 | 406.654 | 406.249 | 406.125 | 405.586 | 406.245 | 403.664 | 406.964 | 407.323 | 405.777 | 404.864 | 406.643 | 405.758 | 405.883 | 406.2 | 404.754 | 404.883 | 405.73 | 406.102 | 405.535 | 405.956 | 404.835 | 404.351 | 405.45 | 405.408 | 404.895 | 405.077 | 405.703 | 405.322 | 405.078 | 404.965 | 404.596 | 405.453 | 405.302 | 404.971 | 405.232
#REF!
405.285 | 405.913 | 405.018 | 405.378 | 405.902 | 406.703 | 405.771 | 406.1 | 406.219 | 405.685 | 405.324 | 406.288 | 405.214 | 405.534 | 405.428 | 405.557 | 405.164 | 406.145 | 406.694 | 406.09 | 406.103 | 406.012 | 405.945 | 406.295 | 406.072 | 406.159 | 406.07 | 406.268 | 405.324 | 405.227 | 406.546 | 406.455 | 405.292 | 405.329 | 404.91 | 404.841 | 406.311 | 405.215 | 404.079 | 405.231 | 404.4 | 404.295 | 405.871 | 404.355 | 405.293 | 404.475 | 405.449 | 404.204 | 404.846 | 405.039 | 404.31 | 404.78 | 404.548 | 404.414 | 404.218 | 405.355
428.486 | 421.304 | 418.913 | 417.394 | 415.269 | 414.044 | 413.164 | 410.464 | 409.044 | 409.37 | 407.32 | 407.439 | 407.512 | 406.676 | 406.609 | 405.967 | 405.877 | 405.957 | 406.246 | 406.906 | 405.951 | 406.425 | 405.426 | 404.918 | 406.37 | 405.68 | 405.495 | 405.358 | 405.682 | 405.389 | 404.712 | 405.068 | 406.283 | 405.01 | 405.371 | 405.605 | 405.013 | 404.632 | 405.162 | 405.807 | 405.064 | 405.46 | 405.128 | 404.623 | 404.375 | 404.427 | 403.902 | 403.894 | 404.959 | 404.477 | 404.148 | 404.447 | 403.57 | 404.053 | 404.582 | 404.005
407.766 | 408.648 | 407.809 | 407.031 | 406.821 | 407.105 | 407.066 | 406.083 | 405.853 | 405.269 | 405.761 | 405.248 | 405.442 | 405.791 | 405.639 | 406.261 | 405.478 | 406.278 | 406.855 | 404.996 | 404.961 | 405.67 | 405.919 | 405.738 | 406.18 | 406.438 | 406.057 | 405.115 | 405.51 | 405.694 | 406.493 | 405.847 | 405.814 | 405.858 | 406.199 | 405.54 | 404.774 | 404.967 | 405.844 | 405.318 | 406.775 | 406.995 | 407.376 | 406.762 | 406.353 | 406.913 | 406.093 | 406.04 | 406.444 | 406.658 | 407.529 | 407.22 | 405.992 | 406.621 | 406.924 | 406.976
406.211 | 406.037 | 406.631 | 405.71 | 406.824 | 405.36 | 405.415 | 406.019 | 405.916 | 404.906 | 404.593 | 405.294 | 405.891 | 405.701 | 404.661 | 405.645 | 405.844 | 404.581 | 405.667 | 405.822 | 404.985 | 405.066 | 406.166 | 405.974 | 405.121 | 405.455 | 405.109 | 404.914 | 405.315 | 404.865 | 405.117 | 405.355 | 406.285 | 406.278 | 406.264 | 406.232 | 406.077 | 405.024 | 405.309 | 405.003 | 406.213 | 405.24 | 405.629 | 405.802 | 405.322 | 405.62 | 406.16 | 405.431 | 405.343 | 405.304 | 404.959 | 405.884 | 406.06 | 406.068 | 405.154 | 405.932
405.673 | 405.865 | 405.03 | 406.541 | 405.656 | 405.326 | 404.844 | 405.639 | 405.725 | 405.611 | 406.314 | 406.335 | 405.839 | 405.399 | 405.946 | 405.465 | 405.863 | 405.854 | 406.539 | 405.81 | 406.689 | 406.275 | 405.833 | 405.407 | 405.991 | 405.992 | 405.567 | 405.418 | 405.699 | 406.045 | 405.451 | 406.082 | 406.154 | 405.525 | 405.941 | 405.061 | 404.871 | 404.458 | 405.779 | 405.246 | 405.237 | 405.801 | 405.377 | 405.776 | 405.485 | 405.337 | 405.279 | 405.769 | 405.688 | 405.244 | 405.838 | 405.613 | 405.64 | 406.294 | 405.278 | 405.664
405.322 | 405.569 | 406.352 | 405.002 | 404.805 | 405.513 | 405.168 | 405.758 | 406.234 | 405.561 | 405.654 | 405.751 | 404.542 | 405.457 | 405.392 | 404.813 | 404.852 | 405.715 | 405.323 | 405.358 | 405.068 | 405.642 | 405.129 | 405.522 | 405.255 | 405.008 | 405.394 | 405.124 | 404.231 | 404.888 | 405.877 | 405.856 | 404.948 | 406.014 | 405.684 | 405.728 | 405.261 | 405.252 | 405.623 | 405.186 | 405.34 | 405.909 | 405.9 | 405.462 | 405.626 | 405.425 | 405.494 | 404.966 | 405.075 | 404.963 | 404.299 | 404.941 | 405.116 | 404.012 | 404.83 | 404.592 | 405.007
404.229 | 405.516 | 405.878 | 405.784 | 406.021 | 405.683 | 405.427 | 406.3 | 405.251 | 406.273 | 406.141 | 406.489 | 406.345 | 406.084 | 407.525 | 407.087 | 406.229 | 406.711 | 406.984 | 406.152 | 406.665 | 406.687 | 406.216 | 405.479 | 406.416 | 405.668 | 405.628 | 405.519 | 406.072 | 405.356 | 406.094 | 405.258 | 405.999 | 405.021 | 406.207 | 405.625 | 405.42 | 405.562 | 405.24 | 404.669 | 405.589 | 404.248 | 404.998 | 404.564 | 405.002 | 404.793 | 405.189 | 405.616 | 405.07 | 404.905 | 405.007 | 405.238 | 405.605 | 404.346 | 404.775 | 405.04
406.581 | 406.789 | 406.715 | 406.415 | 405.704 | 405.655 | 405.74 | 405.472 | 405.505 | 405.13 | 405.428 | 404.878 | 405.054 | 406.167 | 405.509 | 404.862 | 406.029 | 405.487 | 405.366 | 406.107 | 405.462 | 404.961 | 405.371 | 405.376 | 405.536 | 405.679 | 405.092 | 405.485 | 405.441 | 405.107 | 405.012 | 404.886 | 405.434 | 404.847 | 404.928 | 405.617 | 405.32 | 404.667 | 405.188 | 406.469 | 405.569 | 405.593 | 405.997 | 405.687 | 405.808 | 405.337 | 405.639 | 405.952 | 406.428 | 406.14 | 405.772 | 404.982 | 405.657 | 405.094 | 405.426 | 405.558
405.506 | 405.432 | 404.882 | 405.071 | 406.669 | 408.301 | 419.207 | 436.014 | 430.177 | 425.481 | 425.543 | 420.163 | 413.024 | 413.261 | 414.335 | 415.458 | 415.756 | 415.528 | 415.145 | 414.866 | 413.789 | 414.233 | 414.628 | 414.954 | 414.112 | 414.559 | 414.394 | 413.797 | 414.2 | 414.511 | 414.666 | 416.908 | 414.145 | 415.678 | 415.162 | 415.13 | 415.112 | 414.72 | 414.612 | 415.316 | 414.139 | 414.672 | 415.124 | 414.654 | 413.83 | 414.389 | 413.721 | 413.925 | 414.881 | 413.713 | 415.077 | 414.847 | 414.242 | 415.106 | 414.79 | 414.461
409.373 | 412.783 | 413.27 | 416.339 | 416.367 | 412.159 | 410.334 | 408.371 | 406.985 | 406.53 | 406.73 | 406.546 | 408.751 | 411.661 | 410.14 | 409.321 | 408.745 | 407.617 | 407.851 | 410.188 | 435.387 | 511.853 | 524.303 | 507.669 | 505.596 | 505.605 | 505.374 | 503.954 | 503.659 | 503.761 | 503.622 | 502.373 | 501.867 | 501.58 | 501.872 | 501.438 | 501.157 | 501.034 | 501.798 | 501.076 | 500.704 | 500.604 | 499.808 | 500.349 | 499.34 | 500.204 | 499.948 | 500.09 | 499.396 | 499.024 | 498.941 | 498.162 | 498.371 | 497.39 | 497.274 | 497.857
404.793 | 405.517 | 404.166 | 404.379 | 404.846 | 404.106 | 404.964 | 405.302 | 404.392 | 404.484 | 404.4 | 405.459 | 405.184 | 405.413 | 405.048 | 406.927 | 411.672 | 408.443 | 407.087 | 408.038 | 408.617 | 408.551 | 408.549 | 409.16 | 408.727 | 409.865 | 409.833 | 409.63 | 408.278 | 408.906 | 409.377 | 408.916 | 409.191 | 409.31 | 409.574 | 407.92 | 408.88 | 408.712 | 409.336 | 409.467 | 409.377 | 408.737 | 408.792 | 409.847 | 408.922 | 408.398 | 408.925 | 409.113 | 409.881 | 409.332 | 409.619 | 409.633 | 409.621 | 409.998 | 409.284 | 408.932
406.473 | 406.369 | 405.452 | 405.527 | 404.839 | 405.359 | 404.683 | 404.758 | 404.719 | 405.148 | 403.961 | 405.973 | 409.707 | 412.665 | 411.727 | 412.429 | 409.266 | 412.032 | 411.485 | 411.688 | 411.476 | 411.287 | 411.053 | 411.626 | 411.579 | 412.065 | 411.715 | 411.973 | 412.279 | 411.797 | 411.623 | 411.179 | 411.441 | 411.526 | 411.601 | 411.766 | 411.62 | 411.892 | 411.921 | 411.727 | 412.148 | 411.38 | 411.51 | 410.859 | 411.514 | 410.603 | 410.599 | 410.813 | 411.502 | 411.574 | 411.742 | 411.215 | 412.292 | 411.28 | 410.804 | 411.679
410.965 | 410.285 | 407.904 | 406.923 | 407.299 | 406.393 | 407.541 | 406.568 | 405.255 | 405.729 | 405.928 | 405.145 | 404.866 | 404.973 | 406.07 | 405.609 | 404.761 | 405.767 | 405.79 | 405.527 | 404.907 | 404.413 | 405.112 | 405.425 | 405.33 | 405.423 | 405.736 | 405.966 | 405.392 | 405.281 | 405.769 | 404.93 | 403.834 | 404.777 | 404.502 | 404.43 | 405.285 | 404.681 | 403.799 | 404.734 | 404.388 | 404.955 | 404.977 | 404.236 | 403.961 | 404.73 | 404.973 | 404.731 | 403.703 | 404.683 | 404.57 | 404.773 | 404.434 | 405.11 | 404.992 | 405.298
405.656 | 405.842 | 406.057 | 403.81 | 404.663 | 405.077 | 404.368 | 404.221 | 403.334 | 404.259 | 404.187 | 403.563 | 404.259 | 403.764 | 404.41 | 404.428 | 404.128 | 404.637 | 404.165 | 403.62 | 403.696 | 403.448 | 404.037 | 403.734 | 404.108 | 403.806 | 403.482 | 403.558 | 403.601 | 403.854 | 403.231 | 403.82 | 402.438 | 403.156 | 403.31 | 404.061 | 403.379 | 403.516 | 403.04 | 403.366 | 404.226 | 403.68 | 403.684 | 403.12 | 404.035 | 403.67 | 403.614 | 404.388 | 403.865 | 403.974 | 403.598 | 403.636 | 404.419 | 403.074 | 403.498 | 402.956
408.212 | 407.129 | 406.746 | 406.836 | 407.379 | 407.958 | 410.525 | 413.844 | 412.26 | 411.728 | 410.423 | 411.02 | 410.469 | 410.322 | 410.289 | 410.129 | 410.398 | 410.961 | 409.904 | 409.906 | 410.602 | 409.162 | 409.377 | 409.929 | 409.543 | 409.376 | 409.222 | 410.195 | 409.221 | 409.782 | 408.862 | 409.146 | 409.539 | 410.427 | 408.992 | 409.123 | 409.197 | 408.732 | 409.748 | 408.89 | 408.416 | 409.35 | 408.524 | 409.139 | 409.797 | 409.472 | 408.441 | 408.331 | 408.911 | 409.46 | 407.571 | 408.362 | 408.914 | 409.114 | 407.842 | 407.915
430.129 | 418.463 | 413.677 | 409.751 | 407.106 | 406.406 | 407.983 | 416.152 | 417.449 | 425.604 | 435.902 | 435.855 | 438.401 | 436.543 | 433.062 | 428.661 | 427.707 | 428.053 | 426.497 | 426.773 | 426.581 | 427.325 | 426.9 | 426.129 | 425.966 | 426.009 | 426.085 | 425.649 | 425.84 | 425.876 | 425.009 | 426.118 | 426.005 | 425.533 | 426.141 | 425.254 | 425.767 | 426.085 | 425.29 | 426.764 | 425.909 | 425.205 | 424.816 | 425.209 | 425.387 | 425.809 | 425.508 | 424.35 | 425.622 | 425.085 | 425.245 | 424.805 | 421.194 | 424.503 | 424.372 | 425.137
410.596 | 408.066 | 407.133 | 412.428 | 422.175 | 433.185 | 436.459 | 428.299 | 423.575 | 420.75 | 416.618 | 413.573 | 412.284 | 412.969 | 423.935 | 425.856 | 425.123 | 423.183 | 419.064 | 418.111 | 414.49 | 410.331 | 410.03 | 408.707 | 409.445 | 409.834 | 410.002 | 409.878 | 409.328 | 410.632 | 408.839 | 409.11 | 409.397 | 408.836 | 409.046 | 409.16 | 408.863 | 408.932 | 409.296 | 409.209 | 409.862 | 408.647 | 409.426 | 408.584 | 408.318 | 408.683 | 409.261 | 409.417 | 408.468 | 408.958 | 408.942 | 409.016 | 409.003 | 408.992 | 407.994 | 409.013
404.444 | 404.338 | 403.385 | 403.911 | 404.822 | 403.636 | 403.562 | 403.282 | 404.496 | 404.557 | 403.726 | 404.122 | 403.777 | 403.752 | 403.37 | 403.98 | 403.606 | 403.368 | 403.396 | 404.266 | 404.256 | 403.124 | 404.18 | 403.542 | 403.842 | 403.96 | 404.07 | 402.434 | 403.509 | 403.582 | 403.92 | 405.159 | 403.269 | 403.496 | 404.003 | 403.758 | 404.444 | 402.904 | 404.359 | 404.335 | 404.029 | 403.276 | 404.615 | 404.392 | 403.87 | 404.058 | 404.908 | 403.71 | 403.995 | 404.246 | 404.897 | 405.333 | 403.31 | 403.851 | 404.231 | 403.673 | 403.696
560.197 | 566.808 | 550.289 | 513.403 | 502.645 | 503.007 | 508.972 | 521.291 | 518.945 | 509.397 | 496.1 | 486.351 | 474.258 | 468.313 | 468.241 | 464.155 | 459.929 | 453.394 | 452.311 | 452.817 | 451.243 | 444.756 | 443.471 | 439.494 | 437.242 | 444.832 | 449.912 | 434.531 | 432.802 | 433.663 | 431.8 | 432.238 | 430.166 | 431.249 | 431.611 | 430.801 | 431.613 | 431.956 | 431.778 | 430.514 | 432.406 | 431.701 | 430.849 | 431.509 | 432.12 | 432.066 | 432.013 | 432.605 | 432.021 | 431.767 | 432.785 | 432.291 | 430.868 | 433.086 | 433.07 | 432.457
413.091 | 416.567 | 435.959 | 436.554 | 428.069 | 424.222 | 421.687 | 420.909 | 430.624 | 453.972 | 468.613 | 457.839 | 450.932 | 455.985 | 456.307 | 450.475 | 446.677 | 444.754 | 444.133 | 442.446 | 442.083 | 442.377 | 443.46 | 442.034 | 441.965 | 441.368 | 442.736 | 441.981 | 441.666 | 442.179 | 441.882 | 442.194 | 442.044 | 441.369 | 441.778 | 442.644 | 442.137 | 441.672 | 441.045 | 442.257 | 442.213 | 442.018 | 441.241 | 442.785 | 442.473 | 441.951 | 441.844 | 441.96 | 442.51 | 441.942 | 441.224 | 441.691 | 442.513 | 442.754 | 442.415 | 441.3
466.313 | 458.288 | 447.346 | 439.203 | 437.425 | 455.777 | 474.02 | 473.677 | 465.472 | 454.985 | 452.932 | 450.753 | 445.31 | 443.927 | 441.942 | 442.23 | 441.344 | 441.551 | 441.214 | 441.599 | 442.936 | 442.137 | 442.059 | 442.94 | 440.934 | 442.281 | 442.409 | 443.574 | 442.685 | 442.863 | 443.305 | 443.207 | 443.563 | 443.964 | 443.603 | 443.83 | 444.099 | 443.395 | 443.745 | 444.803 | 445.494 | 444.13 | 444.75 | 444.168 | 444.073 | 444.377 | 445.303 | 444.22 | 445.162 | 445.701 | 444.957 | 445.557 | 445.975 | 445.831 | 446.086 | 445.701
411.45 | 412.213 | 413.118 | 411.747 | 412.237 | 412.948 | 412.676 | 412.267 | 411.478 | 410.999 | 411.674 | 411.057 | 411.689 | 412.04 | 412.965 | 413.707 | 414.497 | 414.448 | 415.061 | 415.248 | 415.096 | 415.994 | 414.837 | 416.602 | 416.225 | 415.532 | 416.418 | 416.215 | 416.032 | 416.31 | 417.198 | 415.897 | 416.545 | 417.317 | 417.278 | 417.064 | 416.581 | 417.084 | 416.332 | 417.532 | 417.579 | 417.453 | 418.077 | 417 | 417.695 | 417.579 | 417.571 | 416.851 | 417.357 | 417.589 | 417.904 | 417.822 | 417.28 | 417.826 | 417.402 | 417.771
422.792 | 421.613 | 418.503 | 417.425 | 416.176 | 416.031 | 414.67 | 414.657 | 414.218 | 415.183 | 415.103 | 415.542 | 415.138 | 416.278 | 416.169 | 416.629 | 417.594 | 418.87 | 419.198 | 418.682 | 419.444 | 419.302 | 419.003 | 418.679 | 419.188 | 419.47 | 419.127 | 419.568 | 419.48 | 419.958 | 419.853 | 419.929 | 420.457 | 419.878 | 419.907 | 419.883 | 420.979 | 421.287 | 420.344 | 420.625 | 420.743 | 420.629 | 420.909 | 420.699 | 421.182 | 421.023 | 420.361 | 420.805 | 420.47 | 420.988 | 420.752 | 421.3 | 421.013 | 421.073 | 421.708 | 420.794
416.337 | 417.647 | 417.859 | 417.811 | 417.761 | 417.083 | 417.25 | 416.855 | 417.175 | 416.661 | 415.899 | 416.72 | 415.843 | 416.485 | 416.725 | 416.363 | 416.766 | 416.059 | 416.481 | 416.32 | 415.533 | 415.929 | 415.91 | 416.962 | 416.777 | 417.186 | 416.819 | 417.306 | 418.559 | 419.099 | 420.385 | 420.849 | 420.949 | 421.626 | 420.712 | 422.147 | 422.893 | 422.816 | 423.682 | 422.085 | 423.065 | 423.301 | 422.928 | 423.368 | 423.914 | 423.853 | 423.614 | 423.065 | 423.152 | 423.448 | 422.459 | 423.305 | 424.924 | 424.491 | 424.393 | 424.406
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A